**附件3**

|  |
| --- |
| 空调机组主要配件清单 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 |
| 空气源螺杆式热泵机组 |
| 1 | 压缩机 | RC-2-M740B-H | 台 |
| 2 | 储液器 | DJ-CYO. 65A | 个 |
| 3 | 气液分离器 | JD-QFO. 072C | 个 |
| 4 | 控制主板 | LSBLGCW1000. DK | 块 |
| 5 | 室外风机 | YLS90-550W-4P | 个 |
| 6 | 电子膨胀阀 | ETS250034G2602 | 个 |
| 7 | 干燥过滤器 | A-9613T8 | 个 |
| 8 | 电磁阀 | / | 个 |
| 9 | 压力传感器 | / | 个 |
| 10 | 风柜风机 | / | 个 |
| 11 | 壳管换热器 | LSELGRW600/MIY. 1B | 个 |
| 12 | 触摸屏 | HMIGT05310 | 块 |
| 热回收型风冷热泵模块机组 |
| 1 | 压缩机 | VR144KS-TFP-522 | 台 |
| 2 | 气液分离器 | QYFLQ-47VC | 个 |
| 3 | 控制主板 | LSQWRFH65M/A-C. D. 2 | 块 |
| 4 | 室外风机 | LSQWRFH65M/A-C1 | 个 |
| 5 | 板式换热器 | 全系列 | 个 |
| 6 | 套管换热器 | RSJ-380S-820 | 个 |
| 组合式空调机组 |
| 1 | 异步电机 | YX3-100L2-4 | 台 |
| 2 | 异步电机 | 1TL0001-AB4 | 台 |
| 3 | 异步电机 | YX3-180L-4 | 台 |
| 4 | 异步电机 | YX3-160M-4 | 台 |
| 5 | 异步电机 | YX3-132M-4 | 台 |
| 6 | 空调风机 | SYQ710K | 台 |
| 7 | 空调风机 | SYD500R | 台 |
| 8 | 空调风机 | SYD450K | 台 |
| 水泵 |
| 1 | 冷冻水泵 | GD40-20 | 台 |
| 2 | 冷冻水泵 | Y160M1-2 | 台 |
| 多联机，挂壁机及恒温机主 |
| 1 | 压缩机 | 全系列 |  |
| 2 | 室外风机 | 全系列 | 个 |
| 3 | 控制主板 | MDVH-120W/Nl-610i(El).D. 1. 1 | 个 |
| 4 | 电子节流部件 | 全系列 | 个 |

**注：清单内配件更新由史志馆负责、维修（除异步电机外）由中标方负责；清单外的所有配件及易耗品的更新维修由中标方负责。**